# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «ГазЭнергоИнвест»

Техническое задание № _________ от ________________ и основная информация для заключения договора на поставку транспортабельной котельной установки (ТКУ)

Наименование и адрес отапливаемого объекта ____________________________________

__________________________________________________________________________

Отапливаемый объём каждого здания (м3) ________________ этажность ______________

Заказчик:____________________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________________

Код/телефон/факс:____________________________________________________________________

## Технические данные

1.Номинальная теплопроизводительность, кВт (Гкал), в том числе:

на отопление___________, на ГВС______________, на вентиляцию______________________

2.Тип котельной _________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

3.Тип обслуживания котельной_____________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

_____________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, беспроводная связь)

4.Тип котлов   х  количество, шт___________________________________________________________

5. Основное топливо ____________________, резервное топливо ________________________

6.Давление газа расчетное _________ (МПа), фактическое max _________, min ___________

7. Необходимость установки ГРУ (ГРПШ) в котельной _______________________ (да, нет)

8. Требования к узлу учета газа __________________________________________________

(коммерческий, не коммерческий, тип, производитель)

___________________________________________________________________________________________________________________

9. Температурный режим __________________________________________ (95 0С, 115 0С)

10. Требуемый напор воды в системе теплоснабжения, м.вод.ст (кгс/см2)_________________________

11. Присоединительные диаметры подающей (Т1), обратной (Т2) линии определяются проектом

12.Температурный режим ГВС_______________________________________(550С, 65 0С, другое)     13.Требуемый напор, м.в.ст._______________________________________________________________

14. Расстояние до объекта водозабора, м_____________________________________________________

15. Водоподготовка _______________________________________________________________

(химическая, электромагнитная, магнитная)

давление водопроводной воды ________ (МПа). Анализ воды прилагается __________

(да, нет)

16.Узел учёта:  тепловой энергии (да/нет)_____________, горячей воды (да/нет)___________________

холодной воды (да/нет)________________________________________________________________

14.Требование автоматизации (перечислить)_________________________________________________

15. Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации__________________________

16.Поставка дымовой трубы (да/нет)________________________________________________________

16.1 Высота дымовой трубы, м (расчётная)___________________________________________________

17.Расчётная температура наружного воздуха,°С______________________________________________

18. Особые условия Заказчика (условия оплаты/доставки)_______________________________

_________________________________________________________________________________

Заказчик _________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон, факс)

Исполнитель (ФИО)___________________________________ Тел. (______)_________________

Заполненный ОПРОСНЫЙ ЛИСТ отправляйте, пожалуйста

по Тел/Факс.: 8 (83147) 4-07-70 или e-mail: s-pribor@list.

Спасибо за обращение в нашу компанию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!